## Ringkasan
Rancangan Kerja Ubah Suai dan Naiktaraf Kafetaria, MSN Bukit Jalil (Reka dan Bina)
RINGKASAN TAWARAN
No. Bil | Butiran | Jumlah (RM)
1 | Kerja-kerja Awalan
2 | Kerja Rekabentuk Dalaman
3 | Kerja M&E
JUMLAH |  | 0

## Awalan
Rancangan Kerja Ubah Suai dan Naiktaraf Kafetaria, MSN Bukit Jalil (Reka dan Bina)
Bil. | Perkara | Unit | Kuantiti | Jumlah (RM)
Kerja-Kerja Awalan
1 | Perlindungan Am | LS | 1
2 | Pengangkutan | LS | 1
3 | Yuran profesional untuk pengesahan C&S PE | LS | 1
4 | Telefon, fax dan mesin fotostat | LS | 1
5 | Pejabat tapak sementara | LS | 1
6 | Sambungan dan bekalan elektrik sementara | LS | 1
7 | Bekalan Air Sementara | LS | 1
8 | Peranca | LS | 1
9 | Laporan kemajuan kerja mingguan bergambar | LS | 1
10 | Yuran perundingan pereka dan lukisan | LS | 1
11 | Shop drawing / Lukisan Rekabentuk / Sampel | LS | 1
12 | Peralatan pemadam kebakaran | LS | 1
13 | Membuang sampah / sisa-sisa kerja | LS | 1
14 | Kerja Pembersihan Akhir | LS | 1
15 | Insuran Pampasan Pekerja (Workmen Compensation) dan Kerja (Contractor's All Risk) | LS | 1
16 | Bon Pelaksanaan | LS | 1
17 | Levi CIDB | LS | 1
18 | Duti Setem (Stamp Duty) | LS | 1
|  |  | Jumlah | 0
1 / 65

## Sebutharga
Rancangan Kerja Ubah Suai dan Naiktaraf Kafetaria, MSN Bukit Jalil (Reka dan Bina)
Bil. | Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar | Jumlah (RM)
1 | Kerja Pengubahsuaian
1.01 | Membekal bahan binaan dan pekerja untuk kerja meroboh (hacking) kaunter bufet, kawasan berkaitan dan ruang M&E sediada. (Anggaran keluasan 1392) | l/s | 1
| Jumlah |  |  |  | 0
2 | Siling dan Kemasan Siling
Membekal bahan, pekerja dan peralatan bagi kerja-kerja dibawah :
2.01 | Kerja menanggal kepingan asal siling yang rosak untuk menerima kemasan siling baharu di ruang memasak terbuka. (Sistem ekzos baharu akan dipasang) | sf | 800
2.02 | Membaikpulih permukaan siling dan memasang struktur baharu siling | sf | 800
2.06 | Kerja mengecat pada siling baharu | sf | 800
2.07 | Kerja mengecat pada siling dan lantai yang diubahsuai | l/s | 1
| Jumlah |  |  |  | 0
3 | Dinding dan Kemasan Dinding
Membekal bahan, pekerja dan peralatan bagi kerja-kerja dibawah :
3.01 | Kerja membaiki dinding dan pintu termasuk :
| a) Kerja melepa dan mengecat semula | l/s | 1
| b) Kerja memasang jubin dinding, menganti jubin rosak dan membaikpulih dinding yang mengelupas | l/s | 1
3.02 | Kerja mengecat dinding bahagian dalaman | l/s | 1
3.03 | Kerja menganti dinding kaca berwarna yang pecah kepada warna kaca asal. (Ketepatan warna adalah tidak sekata) | ms | 12
| Jumlah |  |  |  | 0
4 | Kemasan Lantai
Membekal bahan, pekerja dan peralatan bagi kerja-kerja dibawah :
4.01 | Kerja membaiki dan membaikpulih jubin lantai, menganti dan membaikpulih kepingan jubin yang rosak atau retak | l/s | 1
4.02 | Memasang jubin penamat (termination tiles) pada sekeliling kaunter bufet yang baharu | l/s | 1
| Jumlah |  |  |  | 0
5 | Pintu dan Peralatan (Ironmongery)
5.01 | Memasang, membaiki dan menganti lapisan pintu sediada (pintu dua daun) | l/s | 2
| Jumlah |  |  |  | 0
6 | Built in Fittings
6.01 | Paparan Hidangan Panas dengan Masakan Terbuka
Change New Design With SS Structure And complete With System Door SS Frame Clading With Culaka Board 16mmthk And Selecetd Laminate Finish. Top , Side Cover And Clading Selected Quatz Finish Complete With Compartment Plate And Lighting System Size 4030 X1110mm D x900mm Ht
| a) Struktur dengan rangka keluli tahan karat (SS) dan bata | set | 2
| b) Penutup batu kuartz pilihan termasuk kompartmen untuk pinggan | ms | 5.65
| c) Sistem pencahayaan LED dengan pemacu kuasa, anggaran panjang 5 meter bagi setiap kaunter | set | 2
| d) Pintu kabinet dengan rangka keluli tahan karat (SS) dan papan celuka yang dilaminat pilihan serta barang hiasan. | l/s | 2
| e) Dapur gas 2 ring dengan reset | set | 1
| f) Pemasak induksi 300mm dimensi 3Kw yang dibina untuk memanaskan makanan | no | 2
| g) Hood keluli tahan karat (SS) dengan saiz 1200 x 300 x 600mm | unit | 1
| h) Penutup batu kuartz pilihan termasuk kompartmen untuk pinggan | set | 2
| i) Pemasangan semula perkhidmatan banmarie sedia ada, 2 unit | l/s | 1
| i) Penutup hood dengan kerja tukang kayu terpilih, digantung dari siling, 1 set, dan satu set dummy dengan saiz 2000 x 800 x 500mm (tinggi) | set | 2
6.02 | Kawasan Paparan Pastri dan Hidangan Sejuk
Menukar reka bentuk baru dengan struktur keluli tahan karat (SS) dan lengkap dengan sistem pintu, rangka SS, penutup papan culaka 16mm tebal, dan kemasan laminat pilihan. Bahagian atas, penutup sisi, dan penutup dengan kemasan kuartz pilihan, lengkap dengan kompartmen pinggan dan sistem pencahayaan. Saiz 5610 x 1210mm (D) x 900mm (H).
| a) Struktur dengan rangka keluli tahan karat (SS) dan bata | set | 1
| b) Penutup batu kuartz pilihan termasuk kompartmen untuk pinggan | ms | 20.7
| c) Sistem pencahayaan LED dengan pemacu kuasa, anggaran panjang 5 meter bagi setiap kaunter | set | 2
| d) Pintu kabinet dengan rangka keluli tahan karat (SS) dan papan celuka yang dilaminat pilihan serta barang hiasan. | l/s | 1
| e) Pemasangan semula dan penyelenggaraan pemanas sup sedia ada, 2 unit | l/s | 1
| g) Pemasangan semula dan penyelenggaraan chiller sedia ada. | l/s | 1
| h) Penutup kompartmen pinggan dengan batu kuartz, 2 unit bagi setiap kaunter | set | 1
6.03 | Kaunter Minuman dan Kawasan Buah |  |  |  | 0
Menukar reka bentuk baru dengan struktur keluli tahan karat (SS) dan lengkap dengan sistem pintu, rangka SS, penutup papan culaka 16mm tebal, dan kemasan laminat pilihan. Bahagian atas, penutup sisi, dan penutup dengan kemasan kuartz pilihan lengkap dengan kompartmen pinggan dan sistem pencahayaan. Saiz 5610 x 1210mm (D) x 900mm (H).
| a) Struktur dengan rangka keluli tahan karat (SS) dan bata | set | 1
| b) Penutup batu kuartz pilihan termasuk kompartmen untuk pinggan | ms | 22.3
| c) Sistem pencahayaan LED dengan pemacu kuasa, anggaran panjang 7 meter bagi setiap kaunter | set | 2
| d) Pintu kabinet dengan rangka keluli tahan karat (SS) dan papan celuka yang dilaminat pilihan serta barang hiasan. | l/s | 1
| e) Pemasangan semula dan penyelenggaraan chiller sedia ada. | l/s | 1
| f) Penutup kompartmen pinggan dengan batu kuartz, 2 unit bagi setiap kaunter | set | 1
| g) Kompartmen baru untuk penempatan cap berbentuk L dengan reka bentuk baru dan pencahayaan. | l/s | 1
0
| Jumlah |  |  |  | 0
7 | Kerja Mekanikal
7.01 | a) Membekal dan memasang saluran air masuk dan kluar, memindahkan paip, menukar sambungan, dan membaikpulih termasuk meletakkan paip baru jika perlu. | l/s | 1
| b) Membekal dan memasang saluran dari kawasan memasak terbuka, mengalihkan ke kompartmen perkhidmatan, termasuk pembukaan lubang untuk pengubahsuaian tingkap, pembukaan siling, dan membaikpulih. Panjang anggaran adalah 45 kaki, lengkap dengan semua sistem bracket yang diperlukan. | l/s | 1
| c) Membekal kipas Axial baru dengan pendawaian penyenyap, starterbox bagi memenuhi permintaan CFM | l/s | 1
7.02 | a) Kerja dismantle penghawa dingin sediada dan memindahkan ke kawasan baru, lengkap dengan menganti hos fleksibel baru dan bukaan dinding baru. (6 nos) | l/s | 1
| b) Membekal dan pemasangan penghawa dingin baru | no | 6
| Jumlah |  |  |  | 0
8 | Kerja Elektrik
8.01 | a) Membekalkan pekerja dan bahan bagi kerja memindah powerpoint dan menggantikan socket suis, memeriksa pendawaian yang tidak dalam keadaan baik dan mengantikan dgn pemasangan baru. (Kaunter baru) | l/s | 1
| b) Tambahan powerpoint | no | 15
| c) Membekal dan menganti lighting sediada selepas pemasangan siling baru, serta perubahan lokasi pemasangan. | no | 14
| Jumlah |  |  |  | 0
9 | Misc
| Jumlah |  |  |  | 0
Rumusan (Kerja Rekabentuk Dalaman)
1 | Kerja Pengubahsuaian |  |  |  | 0
2 | Siling dan Kemasan Siling |  |  |  | 0
3 | Dinding dan Kemasan Dinding |  |  |  | 0
4 | Kemasan Lantai |  |  |  | 0
5 | Pintu dan Peralatan (Ironmongery) |  |  |  | 0
6 | Built in Fittings |  |  |  | 0
7 | Kerja Mekanikal |  |  |  | 0
0
8 | Kerja Elektrik |  |  |  | 0
9 | Misc
| JUMLAH (REKABENTUK DALAMAN) |  |  |  | 0